## Прайс
With Us on The Light Side
Связаться с нами:
Тел.: +7 925 207-57-91
e-mail: GrachevPro@yandex.ru
Прайс на услуги электромонтажа
Все цены указаны в рублях и актуальны на 2025 год. Нажмите символ [+] справа для раскрытия списка услуг.
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость | Примечание
Черновой электромонтаж
Сверление отверстия под подрозетник. Гипсокартон |  | 336 | Без учета прохождения профиля, сверление с пылеудалением
Бурение отверстия под подрозетник
пеноблок |  | 672 | Бурение с пылеудалением
кирпич |  | 756
бетон |  | 840
бетон + арматура |  | 1176
Черновой электромонтаж
пеноблок |  | 1344 | Для установки распределительной коробки для роз. / выкл.
кирпич |  | 1512
бетон |  | 1680
бетон + арматура |  | 2688
Штробление стены. Цена за 1 погонный метр
пеноблок
20 × 20 |  | 154
40 × 40 |  | 301
80 × 40 |  | 455
кирпич
20 × 20 |  | 217
40 × 40 |  | 434
80 × 40 |  | 875
бетон
20 × 20 |  | 322
40 × 40 |  | 637
80 × 40 |  | 959
Сквозное сверление стены (толщина до 200 мм, диаметр бура до 25 мм)
из пеноблока / пазогребневой плиты / гипсоплита |  | 406
из кирпича |  | 539
из бетона |  | 826
Монтаж проводников
Монтаж проводника
до 2,5 мм2
наружным способом | 1 метр погонный | 91 | 2–3 жилы; 4–5 жил — +30%
в кабельный лоток |  | 42
в штробу |  | 70
до 6 мм2
наружным способом |  | 168
в кабельный лоток |  | 84
в штробу |  | 133
до 16 мм2
наружным способом |  | 336
в кабельный лоток |  | 168
в штробу |  | 266
в гофре
16 мм | 1 метр погонный | 126 | С протяжкой и установкой крепления
20 мм |  | 161
25 мм |  | 196
32 мм |  | 224
40 мм |  | 259
Протяжка проводника в готовой гипсокартонной стене
по прямой |  | 336
за каждый следующий угол |  | 252
Монтаж электроустановочных изделий (с подключением)
Установка монтажной коробки
подрозетника |  | 84 | Фиксация при помощи алебастра. До 3 пар проводов
накладной с расключением
до 3 пар проводов |  | 672 | Способ соединения – опрессовка медными лужеными гильзами
до 5 пар проводов |  | 1092
более 5 пар проводов |  | от 1 680 ₽
внутренней для гипсокартона с расключением
до 3 пар проводов |  | 588
до 5 пар проводов |  | 1008
более 5 пар проводов |  | от 1 512 ₽
в подрозетнике с расключением
до 3 пар проводов |  | 420
до 5 пар проводов |  | 756
более 5 пар проводов |  | от 1 344 ₽
в глубоком подрозетнике с расключением
до 3 пар проводов |  | 672
до 5 пар проводов |  | 1008
Установка розетки
встраиваемой |  | 386 | Установка на винты
накладной одинарной |  | 252
накладной двойной |  | 336
накладной тройной |  | 420
встраиваемой для бытовой электроплиты |  | 672 | Установка на распорные лапки
Установка контактного блока для бытовой электроплиты |  | 756 | С расключением проводников
Установка встраиваемого выключателя
одноклавишного |  | 322 | Установка на винты
двухклавишного |  | 469
трехклавишного |  | 623
Установка накладного выключателя
одноклавишного |  | 252
двухклавишного |  | 406
трехклавишного |  | 553
Установка сенсорного выключателя |  | от 840 ₽
Установка накладного блока
одноклавишный выключатель
+1 розетка |  | 588
+2 розетки |  | 791
+3 розетки |  | 994
двухклавишный выключатель
+1 розетка |  | 658
+2 розетки |  | 854
+3 розетки |  | 1057
трехклавишный выключатель
+1 розетка |  | 686
+2 розетки |  | 889
+3 розетки |  | 1092
Установка накладной розетки IP 44/54/64/Х2
одинарной |  | 420 | Монтаж проводника через сальник изделия
двойной |  | 504
тройной |  | 672
Установка интернет-розетки RJ45
встраиваемой |  | 1344 | Установка на винты. С коммутацией пар
накладной |  | 1008 | С коммутацией пар
Установка совмещенной розетки интернет + телефон RJ45 + RJ11
встраиваемой |  | 1848 | С коммутацией пар
накладной |  | 1512
Установка ТВ-розетки встраиваемой
одинарной |  | 504
двойной |  | 672
проходной |  | 1008
Установка SAT-розетки встраиваемой |  | 672 | Спутниковая
Установка радио-розетки
встраиваемой |  | 420
накладной |  | 588
Установка аудио-розетки встраиваемой |  | 672 | 2 пары
Установка HDMI-розетки |  | 840
Установка промышленной розетки
однофазная сеть (16A) |  | 644 | Монтаж проводника через сальник изделия
трехфазная сеть (32A) |  | 840
Установка встраиваемого розеточного блока для установки в стол / столешницу / стойку
горизонтальный |  | 4200 | C учетом сверления отверстия
вертикальный |  | 5040
Установка прочих электротехнических изделий (с подключением)
Установка датчика движения
встраиваемого |  | 1344 | С настройкой
накладного |  | 840
с нормально открытым реле |  | 2520 | С настройкой. Инверсия работы датчика
Установка звонка простого накладного |  | от 840 ₽ | С кнопкой
Низковольтное оборудование и аксессуары. Бытовая серия (с подключением)
Монтаж автомата
1-полюсный |  | 336
2-полюсный |  | 504
3-полюсный |  | 672
3-полюсный + N |  | 840
Монтаж вспомогательного (сигнального) контактного блока |  | 420
Монтаж УЗО
2-полюсное |  | 672
4-полюсное |  | 1344
Монтаж дифавтомата
2-полюсный |  | 588
4-полюсный + 4 контакта |  | 1176
Монтаж кросс-модуля
2 шины |  | 840
4 шины |  | 1680
5 шин и более |  | от 2 016 ₽
Монтаж распределительного блока
1 полюс |  | 630
2 полюса |  | 910
Установка реле напряжения. Однофазная сеть |  | 1008 | С настройкой
Монтаж реле напряжения. Трехфазная сеть |  | 2520
Монтаж УЗМ |  | 2016
Монтаж блока АВР |  | 6300
Монтаж реверсивного переключателя |  | 2100
Монтаж переключателя фаз |  | 2856 | С настройкой
Установка программного блока. Siemens LOGO и аналогичные |  | от 8 400 ₽ | В составе проекта
Монтаж временного реле / таймера простого |  | 840 | С настройкой уставки
Монтаж астрономического реле |  | 1120 | С настройкой
Монтаж импульсного разрядника
однофазная сеть |  | 1008 | УЗИП
трехфазная сеть |  | 2520
Монтаж бистабильного реле |  | от 840 ₽
Монтаж контактора
однофазная сеть |  | 2856
трехфазная сеть |  | 4200
Монтаж светосигнальной арматуры
22 мм |  | 630 | С подключением
19 мм |  | 490
Монтаж индикатора на DIN-рейку
один диод |  | 322 | С подключением
два и более диодов |  | 490
Монтаж ограничителя мощности |  | от 3 360 ₽ | С настройкой
Монтаж ИБП на DIN-рейку |  | от 1 680 ₽
Монтаж шины N\PEN |  | 168
Установка DIN-рейки |  | 84 | За каждые 100 мм
Монтаж защиты электродвигателя |  | 1680
Розетка щитовая на DIN-рейку |  | 672
Монтаж счетчика
однофазный |  | 1680
трехфазный |  | 4200
Монтаж плавкой вставки |  | от 840 ₽
Корпуса
ЩРН
2 модуля |  | 504 | Фиксация на дюбель-гвозди
4 модуля |  | 840
6 модулей |  | 1344
12 модулей |  | 2520
24 модуля |  | 3360
36 модулей |  | 5880
48 модулей |  | 6720
более 48 модулей |  | по договоренности
ЩРВ
6 модулей
гипсокартон |  | 1176 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
кирпич |  | 1680
бетон |  | 2520
12 модулей
гипсокартон |  | 2856 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
кирпич |  | 3360
бетон |  | 4200
24 модуля
гипсокартон |  | 4872 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
кирпич |  | 5880
бетон |  | 6720
36 модулей
гипсокартон |  | 6720 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
кирпич |  | 7896
бетон |  | 9408
48 модулей
гипсокартон |  | 7560 | Фиксация на шпильки, монтажную пену / клей
кирпич |  | 10080
бетон |  | 11592
более 48 модулей |  | по договоренности
ЩУ |  | 5040 | Крепление на столб / трубостойку с помощью монтажной ленты
Освещение
Освещение стоимостью до 4 000 рублей цена по прайсу, свыше 4 000 — 25% от стоимости.
Установка патрона с подвесом E27. E14 |  | 84 | На винты, клеммники
Установка светильника потолочного
1–2 лампы |  | 672
2–4 лампы |  | 1176
4–6 ламп |  | 2520
Установка промышленного светильника на лоток |  | 1176
Установка встраиваемого светильника |  | 1344
Установка светильника из серии типа Армстронг |  | 1008
Установка бра настенного |  | 1008
Установка шины под трековое освещение |  | 840
Установка трекового светильника |  | 672
Установка карданного светильника |  | от 2 016 ₽
Установка спота накладного |  | 840
Монтаж светодиодной ленты |  | 448
Монтаж светодиодного профиля чайка |  | 210
Монтаж светодиодного профиля
накладного |  | 350
встраиваемого обычного |  | 420
встраиваемого под гипсокартон типа Biom и др. |  | 630
Монтаж парящего профиля типа Craab Gipps и др. |  | 910
Установка блока питания (драйвера) |  | 700
Установка контролера RGB |  | от 910 ₽
Подключение прочих приборов
Подключение асинхронного двигателя
однофазного |  | 4900 | До 20 кВт, свыше по договоренности. С учетом установки магнитного пускателя
трехфазного |  | 6300
Подключение стабилизатора
однофазного простого |  | 2800 | До 5000 В/А, свыше — 20% от стоимости. С учетом подключения
однофазного с функцией ИБП |  | 5320 | До 2000 В/А, свыше — 20% от стоимости. С учетом подключения
трехфазного |  | от 4 900 ₽ | До 5000 В/А, свыше — 20% от стоимости. С учетом подключения
Подключение электрического котла
до 6 кВТ |  | 6300 | С настройкой и калибровкой. Без стоимости сантехнических работ
до 12 кВТ |  | 9100
свыше 20 кВТ |  | 12600
Компрессорное оборудование
Заключаем договора на комплексное обслуживание компрессорных установок любой мощности и производительности, включая многоступенчатые и в составе промышленных установок.
Подключение компрессора поршневого с настройкой
однофазного |  | 3500 | Может быть дополнен автоматом защиты двигателя (тепловой / перегрузка)
трехфазного |  | 4900
Подключение винтового компрессора
до 8 бар |  | 10500 | С настройкой (без стоимости подключения пневмолиний)
до 13 бар |  | 18900
свыше 13 бар |  | по договоренности
Подключение осушителя на пневмолинию |  | от 4 200 ₽
Автоматизация (водоснабжение)
Установка панели управления клапанами для теплого пола Rehau и аналогичные |  | 6300 | В стоимость входит настройка панели, привязка сервопроводов, пусконаладка
Установка сервопривода для управления теплым полом Rehau и аналогичные |  | 490
Установка терморегулятора
беспроводного |  | 560 | С учетом привязки к панели
проводного |  | от 2 100 ₽
Установка рециркуляционного насоса (Wilo, Grundfos, Valtec, DUB, и др.) |  | 4900 | С учетом сантехнических работ
Установка систем против протечки воды Аквасторож, Neptun, Gidrolock, Тритон и др. |  | от 7 000 ₽ | С настройкой, без учета сантехнических работ
Подключение сервопривода в составе системы против протечки воды |  | 2170 | С привязкой (длинна линии до 5 метров). Свыше 5 метров — 150 за каждый метр
Подключение датчика протечки
беспроводного |  | 490 | С учетом привязки
проводного |  | 770 | С привязкой (длинна линии до 3 метров) Свыше 3 метров — 150 за каждый метр
Подключение полуавтоматической системы подачи горячей воды город / резерв
4 серопривода (крана) |  | 8120 | Управление с помощью электромеханических сервоприводов, без учета сантехнических работ
5 и более |  | по договоренности
Подключение клапана-автомата на промывной магистральный фильтр |  | 3500 | С учетом сантехнических работ и настройкой периода
Аварийная бригада
Вызов аварийной бригады
дневной (7:00–22:00)
в пределах МКАД |  | 4200
за пределы МКАД |  | 5040 | +85₽ за каждый километр. В пределах А108 (МБК)
ночной (22:00–7:00)
в пределах МКАД |  | 8400
за пределы МКАД |  | 10080 | +120₽ за каждый километр. В пределах А108 (МБК)
Поиск неисправности на линии (в зависимости от площади сети)
до 100 м² |  | 5040
до 250 м² |  | 10080
свыше 250 м² |  | 16800
Организация дублированного временного ввода |  | от 6 000 ₽ | Для оперативной подачи питания на важную линию
Монтаж муфты заливной для соединения проводника |  | 2016 | 3М SCOTHCAST 91-NBA
Высотные работы |  | 72% | Более 3 метров
Работа без снятия напряжения |  | 120% | С использованием защитных устройств
СИП-линии
Монтаж СИП между опорами
2×16 | 1 метр погонный | 322
4×16 |  | 385
2×25 |  | 420
4×25 |  | 588
4×35 |  | 840
2×50 |  | 1680
Монтаж анкера зажимного |  | 504
Монтаж кронштейна для анкера зажимного |  | 840 | Крепление к столбу / трубостойке / стене
Монтаж промежуточного подвеса |  | 672 | Без учета кронштейна
Монтаж к трассе с помощью прокалывающего зажима
со снятием напряжения | 1 штука | 1680
без снятия напряжения |  | 5040
Монтаж предохранительной вставки (КПВ) | 1 штука | 1008
Монтаж СИП к стене | 1 точка крепления | 336
Монтаж СИП к столбу с помощью ленты | 1 полоса | 385
Аренда подъемника для высотных работ | 1 час работы | от 6 300 ₽
Заземление
Комплект заземления модульно-штырьевое омедненное с оцинковкой
6 метров |  | 37786 | В стоимость входит установка заземления, а также монтаж простого ревизионного колодца без индивидуального тех задания. Подключение к ГЗШ длинной линии не более 5 метров, свыше 5 м — 140₽ за каждый метр
9 метров |  | 47530
Замер сопротивления заземляющего устройства
без протокола испытаний |  | 6300
с протоколом испытаний |  | 18900
Проверка контакта с заземляющим устройством | 1 точка | 70
Слаботочные работы
Обжим кабеля
RG-45 |  | 98 | Прямой / косой
RG-11 |  | 49
Соединение витой пары через кроссирующий контактный зажим |  | 252 | Krone и его аналоги
Обжим ТВ-кабеля наконечником |  | 84 | В том числе и спутник SAT
Обжим кабеля наконечником
BNC |  | 168 | Видеонаблюдение
RCA |  | 133
Видеонаблюдение
Установка камеры видеонаблюдения
внутренний монтаж
высота до 3 метров |  | 2520 | С учетом настройки и подключения
высота от 3 до 5 метров |  | 4200
уличный монтаж
высота до 3 метров |  | 4200 | С учетом настройки и подключения
высота от 3 до 5 метров |  | 5880
Установка роботизированной поворотной камеры на кронштейне
внутренний монтаж
высота до 3 метров |  | 9576 | С учетом настройки и подключения
высота от 3 до 5 метров |  | 12096
уличный монтаж
высота до 3 метров |  | 10584 | С учетом настройки и подключения
высота от 3 до 5 метров |  | 13272
Установка радиоканальной камеры (WiFi) |  | 3528 | Внутренний монтаж с учетом настройки и подключения
Монтаж ИК-прожектора
до 3 метров |  | 1680 | Уличный монтаж с учетом настройки и подключения
от 3 до 5 метров |  | 2520
Монтаж коммутационной распределительной коробки
внутренний монтаж
до 3 метров |  | 252 | С учетом настройки и подключения
от 3 до 5 метров |  | 504
уличный монтаж
до 3 метров |  | 420 | С учетом настройки и подключения
от 3 до 5 метров |  | 672
Монтаж сигнального кабеля в гофротрубе
до 3 метров | 1 метр погонный | 105 | Уличный монтаж с учетом настройки и подключения
от 3 до 5 метров |  | 182
Сборка и установка телекоммуникационного шкафа
внутреннего |  | от 3 600 ₽
уличного |  | от 6 000 ₽
Установка и настройка видеорегистратора
4-канального |  | 2856 | С учетом настройки и подключения
8-канального |  | 4536
16-канального |  | 6216
24-канального |  | 9072
32-канального |  | 10752
Жгутирование проводов | 1 метр погонный | 42
Интернет и LAN
Тест кабеля
RJ-45 |  | 168 | Трасса до 100 метров
RJ-11 |  | 133
Монтаж сетевого коммутатора до 8 портов
на стену |  | 252 | С подключением
в стену |  | 1680
в мультимедийный шкаф |  | 588
Монтаж и настройка маршрутизатора |  | 2520 | С подключением
Видеодомофон
Установка домофона аналогового |  | 840 | Аналог, трубка
Установка видеодомофона цифрового |  | 2520 | С настройкой. TFT-экран
Установка вызывной панели |  | 2016 | С подключением
Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы
Наименование |  | Множитель
Работа в стесненных условиях |  | 1.5
Дорогостоящий материал (супер-, премиум- и др.) |  | 1.85
Высотные работы от 4 до 10 метров |  | 2.95
Работы ниже 30 см от пола |  | 1.4
Загазованные и запыленные помещения |  | 1.75
Уличные работы при температуре
выше +30°С |  | 1.7
от -10°С до 0°С |  | 1.75
ниже -10°С |  | 2.4
Класс опасности помещения
«А» |  | 6
«Б» |  | 5.5
«В» |  | 4.8
«Г» |  | 4.2
«Д» |  | 3.6
Закупка материала (% от стоимости материалов) |  | 15%